## Pytania
Nazwa pliku | Data | Sygnatura dokumentu (nr) | Pytanie nr | Treść pytania do przetargu | Odpowiedź Zamawiającego | Kategorie tematyczne | Kategorie główne | Typ odpowiedzi | Odniesienia do dokumentów
| 2026-03-13 | 65/PN/2026 | 1 | 1. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie dokumentacji projektowej w formie plików dwg. lub rvt/ifc. | Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia SWZ. | Dokumentacja projektowa Format plików BIM DWG IFC RVT | BIM | Odmowa | SWZ
| 2026-03-13 | 65/PN/2026 | 2 | 2. Umowa o zachowaniu poufności Wnosimy o zmianę obowiązku zachowania poufności przez okres 5 lat na okres 1 roku. | Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów. | Umowa o zachowaniu poufności Okres poufności | Formalne - umowa | Odmowa | Umowa o zachowaniu poufności
| 2026-03-13 | 65/PN/2026 | 3 | 3. Umowa o zachowaniu poufności Wnosimy o modyfikację warunku określonego w punkcie 1, e). Jest: niesporządzania kopii danych lub informacji stanowiących Informację Poufną, otrzymanych od Strony Ujawniającej, chyba że będzie to konieczne dla realizacji umowy. Wszelkie wykonane kopie będą określone jako należące do Strony Ujawniającej i oznaczone napisem: „poufne”, „zastrzeżone” lub innym podobnej treści; Prosimy o zmianę na: niesporządzania kopii danych lub informacji stanowiących Informację Poufną, otrzymanych od Strony Ujawniającej, chyba że będzie to konieczne dla realizacji umowy. Wszelkie wykonane kopie będą określone jako należące do Strony Ujawniającej i oznaczone napisem: „poufne”, „zastrzeżone” lub innym podobnej treści, o ile taka takie zastrzeżenie będzie również na oryginalnym dokumencie; | Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów. | Umowa o zachowaniu poufności Informacje poufne Kopiowanie dokumentów | Formalne - umowa | Odmowa | Umowa o zachowaniu poufności punkcie 1, e)
| 2026-03-13 | 65/PN/2026 | 4 | 4. Umowa o zachowaniu poufności Wnosimy o modyfikację warunku określonego w punkcie 9. Jest: Odpowiedzialność Stron z tytułu naruszenia niniejszej Umowy stanowi kara umowna za naruszenie któregokolwiek z obowiązków przewidzianych niniejszą Umową, w wysokości 10 000 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych za każde naruszenie. Stronie uprawnionej przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego ustaloną karę umowną do wysokości faktycznie poniesionej szkody. Prosimy o zmianę na: Odpowiedzialność Stron z tytułu naruszenia niniejszej Umowy oparta jest na przepisach ogólnych. | Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów. | Umowa o zachowaniu poufności Kary umowne | Formalne - umowa | Odmowa | Umowa o zachowaniu poufności punkcie 9
| 2026-03-13 | 65/PN/2026 | 5 | 5. Czy Zamawiający wymaga zgłoszenia uczestnictwa w wizji lokalnej. Wymóg taki nie wynika z aktualnego brzmienia pkt 9 SWZ. | Odpowiedź: Zgodnie z SWZ, Zamawiający nie wymaga zgłoszenia uczestnictwa w wizji lokalnej. Zgodnie z SWZ (patrz: rodział IV pkt 9) Zamawiający wymaga od Wykonawców odbycia wizji lokalnej, pod rygorem odrzucenia oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 18 ustawy Prawo zamówień publicznych. Terminy zgodnie z SWZ. Zgodnie z SWZ: na potwierdzenie odbycia wizji przedstawiciel Wykonawcy podpisze podczas wizji oświadczenie o jej odbyciu. | Wizja lokalna | Formalne - wizja lokalna | Informacja | pkt 9 SWZ SWZ rodział IV pkt 9 art. 226 ust. 1 pkt. 18 ustawy Prawo zamówień publicznych
| 2026-03-13 | 65/PN/2026 | 6 | 6. Brakująca specyfikacja techniczna W załączonym przez Państwa pliku pn. "!!!SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA(2).pdf", w dziale dotyczącym instalacji elektrycznych i teletechnicznych, wymieniona jest pozycja o następującym brzmieniu: "E-00.02.02-WEWNĘTRZNA INSTALACJA TELETECHNICZNA" (str. 2) Zgodnie z naszą weryfikacją, pomimo iż pozycja ta widnieje w spisie treści, odpowiadająca jej szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR) nie została dołączona do otrzymanego przez nas kompletu dokumentów przetargowych. Biorąc pod uwagę, że niniejszy dokument jest niezbędny do prawidłowej wyceny prac oraz zrozumienia pełnego zakresu przedmiotu zamówienia, zwracamy się z uprzejmą prośbą o: 1. Potwierdzenie, czy dokumentacja dla pozycji "E-00.02.02-WEWNĘTRZNA INSTALACJA TELETECHNICZNA" powinna być częścią niniejszego postępowania. 2. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o niezwłoczne przesłanie brakującej specyfikacji technicznej lub wskazanie, gdzie możemy ją odnaleźć (np. na stronie internetowej prowadzonego postępowania). | Odpowiedź: Zgodnie z SWZ (patrz: tak rozdział IV pkt 8) STWiORB - strony od 529 do 610 - E-00.02.02-wewnętrzna instalacja teletechniczna, zostaną udostępnione Wykonawcom w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy prowadzonego postępowania po uprzednim zawarciu umowy o zachowaniu poufności stanowiącej załącznik nr 16 do SWZ. Wykonawca zwróci się do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy prowadzonego postępowania o udostępnienie niniejszego załącznika i podpisanie umowy o zachowaniu poufności. | Instalacje teletechniczne STWiOR Dokumentacja techniczna | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja | pliku pn. "!!!SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA(2).pdf" "E-00.02.02-WEWNĘTRZNA INSTALACJA TELETECHNICZNA" (str. 2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR) SWZ rozdział IV pkt 8 STWiORB - strony od 529 do 610 - E-00.02.02-wewnętrzna instalacja teletechniczna umowy o zachowaniu poufności załącznik nr 16 do SWZ